## Slide 1: Лекция №8 Тема 1.6. Трехфазные электрические цепи
Цель: изучить основные определения и понятия трехфазных цепей переменного тока, развитие умения анализа и расчёта простейших трехфазных цепей ;
Знания и умения
формулировать принципы соединения обмоток генератора (трансформатора) и потребителей энергии звездой и треугольником;
различать симметричную и несимметричную нагрузки;
3. уметь определять параметры трехфазных цепей

## Slide 2: План
Общие сведения о трехфазных электрических цепях.
Соединения обмоток трехфазных генераторов звездой.
3. Соединения обмоток трехфазных генераторов и потребителей
звездой.
4. Фазные и линейные напряжения, токи; соотношения между ними.
5. Симметричная и несимметричная нагрузка.

## Slide 3: Основные положения

## Slide 4: Соединение обмоток генератора «звездой»
Соединение обмотки статора «звездой»
Условные
обозначения
А,В,С – линейный провод
N – нейтральный провод
UA, UB, UC – фазные напряжения
UAВ, UBС, UCА – линейные напряжения
Векторная диаграмма напряжений
генератора

## Slide 5: Соединение потребителей «звездой»
Ток нейтрального провода равен геометрической сумме фазных токов
На основании закона Ома
В цепи с нейтральным проводом фазные напряжения потребителя равны фазным напряжениям
источника!
IA, IB, IC - фазные (линейные) токи потребителей
IN – нулевой (нейтральный ) ток
n - нейтральная (нулевая ) точка
При одинаковых сопротивлениях нагрузка будет симметричной

## Slide 6
Векторные диаграммы при соединении потребителей «звездой»

## Slide 7: Соединение потребителей «треугольником»
При соединении потребителя по схеме «треугольник»
Расчет фазных токов производят на основании закона Ома

## Slide 8
Векторные диаграммы при соединении потребителей «треугольником»

## Slide 9
Мощность трёхфазной цепи

## Slide 10: Самостоятельная работа
Фазные и линейные величины при различных соединениях приемников электроэнергии.
Векторные диаграммы токов и напряжений для симметричной и несимметричной нагрузки.
Литература
1. И.А.Данилов, П.М.Иванов «Общая электротехника с основами электроники» М. Высшая школа 1989 г. ] §6.1-6.4.
2. Т.Ф. Берёзкина, Н.Г.Гусев «Задачник по общей электротехнике с основами электроники» М. Высшая школа. 1983г
3. Евдокимов Ф.Е. «Общая электротехника», М., Высшая школа , 1987 г.