Областное государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Смоленский промышленно-экономический колледж»

Планы  семинарских занятий

По дисциплине «Электротехника и электроника»

Разработал:         Ерёмченко Н.В.

2011

Семинарско-практическое занятие №1

Тема 1.1  Электрическое поле.

Основные знания и умения: пояснять основные характеристики электрического поля;   рассчитывать напряженность и напряжение в поле единичного разряда и в однородном поле;  выбирать способы соединения конденсаторов, определять эквивалентную ёмкость соединения, пояснять необходимость последовательного и параллельного соединения конденсаторов; различать электроизоляционные материалы по внешнему виду и характеристикам.

Цель: обобщить знания по основным характеристикам  электрического поля, научиться определять эквивалентную ёмкость батареи конденсаторов при различных способах их соединения.

- Вопросы для повторения

- Характеристики электрического поля.

- Электрическая прочность и пробой диэлектрика.

- Соединение конденсаторов.

- Расчётные формулы.

II.                          Решение задач.

1.Определять ёмкость плоского конденсатора.

2. Определять ёмкость батареи при последовательном соединении конденсаторов.

3. Определять ёмкость батареи при параллельном соединении конденсаторов.

4. Определять ёмкость батареи при смешанном соединении конденсаторов.

III.                        Подготовка докладов и сообщений.

- Электроизоляционные материалы.

- Проводники в электрическом поле.

- Сегнетоэлектрики и электреты.

Литература

- Данилов И. А., Иванов П. М. Общая электротехника с основами электроники.. М., Высшая школа. 1989, §§ 1.1-1.8.

- Березкина Т. Ф., Гусев Н. Г., Масленников В. В. Задачник по общей электротехнике с основами электроники., М., Высшая школа, 1983, №1.50-1.74.

- Евдокимов Ф. Е. Общая электротехника., М., Высшая школа, 1987, §§1.1-1.3.

Семинарско-практическое занятие №2

Тема 1.2.  Электрические цепи постоянного тока.

Основные знания и умения:

различать режимы работы электрической цепи (рабочей, номинальной, холостого хода, короткого замыкания);

составлять уравнения для сложных электрических цепей на основе законов Кирхгофа.

Цель: систематизировать знания по методам расчёта электрических цепей, закрепить навыки решения задач с применением законов Ома и Кирхгофа, научиться анализировать работу электрических цепей при изменении нагрузки.

I.                Вопросы для повторения

1. Законы Кирхгофа.

2. Виды соединения резисторов.

3. Основные расчётные формулы.

II.				             Решение задач

1.Составлять уравнения для  токов и напряжений  на участках электрической цепи, применяя 1 и 2 законы Кирхгофа.

2.Определять эквивалентное сопротивление.

3. Рассчитывать токи и напряжения на элементах электрической цепи.

4. Исследовать изменение тока и напряжения при изменении параметров электрической цепи.

Литература

- Данилов И. А., Иванов П. М. Общая электротехника с основами электроники.. М., Высшая школа. 1989, §§ 2.8-2.11.

- Березкина Т. Ф., Гусев Н. Г., Масленников В. В. Задачник по общей электротехнике с основами электроники, М., Высшая школа, 1983, №2.64-2.70.

- Евдокимов Ф. Е. Общая электротехника, М., Высшая школа, 1987, §§2.4-2.6.

Семинарско-практическое занятие№3

Тема 1.4.  Электромагнетизм

Основные знания и умения:

определять величину и направление ЭДС электромагнитной индукции в проводнике,  перемещающемся в магнитном поле; формулировать правило Ленца; применять мнемонические правила определения направлений электромагнитных сил, магнитных потоков ЭДС;

применять правило Ленца для определения направления индукционных токов и ЭДС; раскрывать понятия индуктивность и взаимная индуктивность, решать прямую задачу на расчет неразветвленной магнитной цепи;

Цель: систематизация и обобщение знаний по явлениям электромагнетизма, изучение методов расчёта магнитной цепи.

I.             				   Вопросы для повторения

1. Магнитное поле и его характеристика.

2. Электромагнитные силы.

3. Ферромагнетики и их намагничивание.

II.				             Решение задач

  - Определять ЭДС индукции  в прямолинейном проводнике  и в замкнутой цепи.

  - Определять ЭДС самоиндукции  и взаимоиндукции.

  - Рассчитывать параметры магнитной цепи.

Литература

- Данилов И. А., Иванов П. М. Общая электротехника с основами электроники.. М., Высшая школа. 1989, §§ 3010 -3.17.

- Березкина Т. Ф., Гусев Н. Г., Масленников В. В. Задачник по общей электротехнике с основами электроники, М., Высшая школа, 1983, №  3.12 -3.25.

- Евдокимов Ф. Е. Общая электротехника, М., Высшая школа, 1987, §§3.4-3.6.

Семинарско-практическое занятие №4

Тема 1.4.  Электрические измерения.

Основные знания и умения:

определять погрешности измерения; различать тип и характеристики измерительных приборов по условным обозначениям; определять цену деления приборов;  выбирать нужные пределы измерений у многопредельных приборов; составлять схемы включения приборов при измерении электрических величин.

Цель: систематизация и обобщение знаний по электрическим измерениям и устройству измерительных приборов, контроль ЗУН по теме.

I.             				   Вопросы для повторения

- Погрешности измерения.

- Определение цены деления приборов.

- Методы измерения тока, напряжения, сопротивления, мощности

II.                        Практическая работа

- Определение цены деления  многопредельных приборов.

- Определение  погрешности измерения.

- Изучение элементов конструкции измерительных приборов.

- Составление классификационной таблицы.

III.                       Подготовка докладов и  сообщений

  - Электромагнитный осциллограф.

Литература

- Данилов И. А., Иванов П. М. Общая электротехника с основами электроники.. М., Высшая школа. 1989, §§ 11.8-11.11.

- Березкина Т. Ф., Гусев Н. Г., Масленников В. В. Задачник по общей электротехнике с основами электроники, М., Высшая школа, 1983, №5.10-5.26.

- Евдокимов Ф. Е. Общая электротехника, М., Высшая школа, 1987, §§7.4-7.6.

Семинарско-практическое занятие №5

Тема 1.5. Однофазные  электрические цепи переменного тока.

Основные знания и умения:

знать параметры переменного тока; строить временные и векторные диаграммы для элементарных цепей; выражать  токи и напряжения, используя закон Ома; определять реактивные сопротивления элементов через их параметры и частоту синусоидально сигнала. Строить векторные диаграммы для цепей, содержащих реактивные и активные элементы, треугольники сопротивлений и мощностей на основе векторных диаграмм.

Цель: систематизация и обобщение методов расчёта электрических цепей переменного тока, контроль ЗУН по теме.

I.             				   Вопросы для повторения

1. Законы Ома и Кирхгофа.

2.Параметры переменного тока.

3.Особенности цепей переменного тока.

4.Векторные диаграммы при различных нагрузках.

5. Основные расчётные формулы.

II.					Решение задач

1. Определение параметров переменного тока.

2. Определение тока и напряжения по закону Ома.

3.  Построение векторных диаграмм.

4.  Определение полного сопротивления цепи.

Литература

1. Данилов И. А., Иванов П. М. Общая электротехника с основами электроники.    М., Высшая школа. 1989, гл. 4., §§ 5.1-5.7.

2.Березкина Т. Ф., Гусев Н. Г., Масленников В. В. Задачник по общей электротехнике с основами электроники., М., Высшая школа, 1983, №5.6-5.20.

3.Евдокимов Ф. Е. Общая электротехника., М., Высшая школа, 1987,§§4.1-4.2.

Семинарско-практическое занятие №6

Тема 1.6  Трехфазные электрические цепи переменного тока.

Основные знания и умения:

формулировать принципы соединения обмоток генератора и потребителей энергии звездой и треугольником; различать симметричную и несимметричную нагрузки; строить векторные диаграммы токов и напряжений для симметричной и несимметричной нагрузки;

вычислять фазные и линейные величины при различных соединениях приемников электроэнергии.

Цель: систематизация и обобщение знаний по расчету простейших трёхфазных цепей.

I.             				   Вопросы для повторения

- Симметричная и несимметричная нагрузки.

- Векторные диаграммы трехфазных цепей.

- Роль нулевого провода.

II.				             Решение задач

- Определение фазных и линейных токов и напряжений.

- Определение активной, реактивной и полной мощности.

- Определение коэффициента мощности.

Литература

- Данилов И. А., Иванов П. М. Общая электротехника с основами электроники.. М., Высшая школа. 1989, §§ 6.4-6.8.

- Березкина Т. Ф., Гусев Н. Г., Масленников В. В. Задачник по общей электротехнике с основами электроники, М., Высшая школа, 1983, №4.35-4.47.

- Евдокимов Ф. Е. Общая электротехника, М., Высшая школа, 1987, §§4.4-4.10.

Семинарско-практическое занятие №7

Тема 1.8. Электрические машины и аппараты

Основные знания и умения:

знать устройство и принцип работы электрических машин постоянного и переменного тока; определять параметры  двигателей по паспортным данным; выбирать способы пуска двигателей в зависимости от их мощности; подключать двигатель к сети и осуществлять его пуск и реверсирование.

Цель: систематизация и обобщение знаний по устройству и применению  электродвигателей,  контроль ЗУН по теме.

I.             	    		   Вопросы для повторения

1. Устройство трёхфазного асинхронного электродвигателя.

3.Параметры  трёхфазного асинхронного электродвигателя.

1. Устройство машины постоянного тока.

2. Принцип работы машины постоянного тока.

II.                        Практическая работа

1. Решение задач на определение  параметров  трёхфазного асинхронного электродвигателя.

2. Изучение   конструкции трёхфазного асинхронного электродвигателя.

3.  Изучение схем включения трёхфазного асинхронного электродвигателя.

4. Изучение схем и работы электрогенераторов постоянного тока с независимым и параллельным возбуждением.

III.                       Подготовка докладов и  сообщений

1.  Однофазный двигатель.

1.  Генератор с последовательным возбуждением.

2.  Генератор со смешанным возбуждением.

Литература

1. Данилов И. А., Иванов П. М. Общая электротехника с основами электроники.    М., Высшая школа. 1989, §§8.1-8.8.

2.Березкина Т. Ф., Гусев Н. Г., Масленников В. В. Задачник по общей электротехнике с основами электроники, М., Высшая школа, 1983, №10.5-10.15.

3.Евдокимов Ф. Е. Общая электротехника, М., Высшая школа, 1987, 8.1-8.3.

Семинарско-практическое занятие №8

Тема 1.11. Основы электропривода..

Основные знания и умения:

знать устройство и принцип работы пусковой, защитной и регулирующей аппаратуры;

объяснять по функциональной схеме устройство электропривода;

уметь выбирать: тип электропривода по механическим характеристикам рабочей машины,  электродвигатель в зависимости от режима работы.

Цель: систематизация и обобщение знаний по устройству и применению пусковой, защитной и регулирующей аппаратуры,    контроль ЗУН по теме.

I.             	    		   Вопросы для повторения

1.Выбор электропривода по механическим характеристикам

2.Режимы работы электродвигателей и выбор двигателя для различных режимов.

3.Магнитный пускатель.

4.Защитная аппаратура электропривода.

5.Пусковая и регулирующая аппаратура.

II.                        Практическая работа

1. Изучение   конструкции пусковой, защитной и регулирующей аппаратуры.

III.                       Подготовка докладов и   сообщений

1.  Классификация изоляционных материалов в зависимости от нагревостойкости.

Литература

1. Данилов И. А., Иванов П. М. Общая электротехника с основами электроники.    М., Высшая школа. 1989, §§9.1-9.5.

2.Березкина Т. Ф., Гусев Н. Г., Масленников В. В. Задачник по общей электротехнике с основами электроники, М., Высшая школа, 1983, №12.15-12.18.

3.Евдокимов Ф. Е. Общая электротехника, М., Высшая школа, 1987, 9.6-9.8.

Семинарско-практическое занятие №9

Тема 1.11. Основы электропривода.

Основные знания и умения:

знать устройство и принцип работы пусковой, защитной и регулирующей аппаратуры;объяснять по функциональной схеме устройство электропривода;

уметь выбирать: тип электропривода по механическим характеристикам рабочей машины,  электродвигатель в зависимости от режима работы,анализировать работу схем управления двигателем.

Цель: систематизация и обобщение знаний по устройству и работе схем управления  электродвигателями,  контроль ЗУН по теме.

I.             	    		   Вопросы для повторения

1.Понятие об электроприводе.

2.Режимы работы электродвигателей и выбор двигателя для различных режимов.

3.Магнитный пускатель.

4.Защитная аппаратура электропривода.

5.Пусковая и регулирующая аппаратура.

6.  Примеры схем управления электродвигателями с применением релейно-контактной аппаратуры.

II.                        Практическая работа

1. Изучение   конструкции пусковой, защитной и регулирующей аппаратуры.

2.Разбор простейших схем управления.

III.                       Подготовка докладов и   сообщений

1.Схемы управления двигателями производственных установок.

Литература

1. Данилов И. А., Иванов П. М. Общая электротехника с основами электроники.    М., Высшая школа. 1989, §§9.1-9.5.

2.Березкина Т. Ф., Гусев Н. Г., Масленников В. В. Задачник по общей электротехнике с основами электроники, М., Высшая школа, 1983, №12.15-12.18.

3.Евдокимов Ф. Е. Общая электротехника, М., Высшая школа, 1987, 9.6-9.8.

# Семинарско-практическое занятие №10

Тема 2.1 Физические основы электроники.  Электронные приборы

Основные знания и умения:

раскрывать преимущества интегральных микросхем; описывать свойства полупроводниковых и гибридных интегральных микросхем; пояснять: классификацию, маркировку и применение микросхем.

Цель: систематизация и обобщение знаний по устройству,  работе  и применению

интегральных микросхем.

- Вопросы для повторения

- Технология изготовления твердых микросхем.

- Технология изготовления пленочных  микросхем.

II.                        Практическая работа

1.Изучение  маркировки  ИС.

2.Изучение конструкции ИС.

3. Проверочная работа (тест).

Литература

- Данилов И. А., Иванов П. М. Общая электротехника с основами электроники.    М., Высшая школа. 1989  гл. 21

- Жеребцов В.В. «Электроника» М., Высшая школа, 1987, гл.9.

Семинарско-практическое занятие №11

Тема 2.2. Электронные устройства.

Основные знания и умения:

определять: коэффициенты усиления усилителей по напряжению и по мощности; положение нагрузочной линии на выходных характеристиках транзистора в схеме усилителя.

Цель: систематизация и обобщение знаний по устройству,  работе  и применению  электронных усилителей.

- Вопросы для повторения

- Принцип усиления тока и напряжения.

- Параметры и характеристики усилителей.

- Динамические характеристики усилителя.

II.                        Практическая работа

- Изучение  схем усилителей предварительного усиления

- Изучение  схем усилителей мощности.

- Изучение  схем импульсных усилителей.

- Изучение  схем избирательных усилителей.

III.                       Подготовка докладов и   сообщений

- Электронно-лучевая трубка.

Литература

- Данилов И. А., Иванов П. М. Общая электротехника с основами электроники.    М., Высшая школа. 1989  гл. 19

- Жеребцов В.В. «Электроника» М., Высшая школа, 1987, гл.94.

Семинарско-практическое занятие №12

# Тема 2.3. Электронные устройства автоматики и вычислительной техники

Основные знания и умения:

различать измерительные преобразователи по принципу действия и назначению

знать устройство и принцип работы измерительных преобразователей;

определять  область применения     чувствительных элементов;

знать схемы включения    чувствительных  элементов  для электрических измерений неэлектрических величин.

Цель: систематизация и обобщение знаний по устройству и применению измерительных преобразователей,  контроль ЗУН по теме.

I.             	    		   Вопросы для повторения

1.Классификация автоматических устройств.

2.Элементы автоматики и их классификация.

3.Чувствительные элементы и их использование для электрических измерений неэлектрических величин.

II.                        Практическая работа

1. Изучение   конструкции чувствительных элементов.

3.  Изучение схем  включения чувствительных элементов.

III.                       Подготовка докладов и   сообщений

1.  Контактные  датчики.

2.  Магнитоупругие датчики.

Литература

1. Данилов И. А., Иванов П. М. Общая электротехника с основами электроники.    М., Высшая школа. 1989, §§9.1-9.5.

2.Березкина Т. Ф., Гусев Н. Г., Масленников В. В. Задачник по общей электротехнике с основами электроники, М., Высшая школа, 1983, №12.15-12.18.

3.Евдокимов Ф. Е. Общая электротехника, М., Высшая школа, 1987, 9.6-9.8.

# .